# NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称：鄂托克旗乌兰镇、鄂托克前旗敖镇、乌审旗嘎鲁图镇饮用水

源环境质量监测（7月）                                     采样时间：2022 年07月09日   第1 页

任务编号： K-LX-22-071            样品种类：地下水                  分析时间：2022年07 月10-25日 共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-01-001 | DX-02-001 | DX-03-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01鄂托克旗乌兰镇 | 02鄂托克前旗敖镇 | 03乌审旗嘎鲁图镇 |
| # 色度(色) | (度) | 5 | 5 | 5 |
| # 臭和味（嗅和味） | - | 无 | 无 | 无 |
| # 浊度（浑浊度） | （度） | 3L | 3L | 3L |
| # 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 |
| # pH值 | - | 7.7 | 7.8 | 7.6 |
| # 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 135 | 166 | 93 |
| # 溶解性总固体 | mg/L | 306 | 172 | 210 |
| # 硫酸盐 | mg/L | 55.3 | 14.6 | 29.5 |
| # 氯化物 | mg/L | 35.7 | 10.3 | 17.0 |
| # 铁 | # mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| # 锰 | # μg/L | 0.74 | 0.22 | 0.25 |
| # 铜 | # μg/L | 0.13 | 0.15 | 0.22 |
| # 锌 | # μg/L | 0.95 | 1.14 | 0.71 |
| # 铝 | # mg/L | 0.07L | 0.07L | 0.07L |
| # 挥发酚（以苯酚计） | # mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| # 阴离子洗涤剂 | # mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| # 耗氧量（CODmn法，以O2计） | # mg/L | 1.22 | 1.13 | 1.26 |
| # 氨氮（以N计） | # mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L |
| # 硫化物 | # mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| # 钠 | # mg/L | 44.8 | 9.34 | 138 |
| # 总大肠菌群 | # MPN/100mL | <1 | <1 | <1 |
| # 细菌（菌落）总数 | # CFU/mL | 7 | 3 | 12 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：   年    月    日

NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称：鄂托克旗乌兰镇、鄂托克前旗敖镇、乌审旗嘎鲁图镇饮用水

源环境质量监测（7月）                                      采样时间：2022 年07月09日  第1 页

任务编号： K-LX-22-071              样品种类：地下水                  分析时间：2022年07 月10-25日 共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-01-001 | DX-02-001 | DX-03-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01鄂托克旗乌兰镇 | 02鄂托克前旗敖镇 | 03乌审旗嘎鲁图镇 |
| # 亚硝酸盐（以N计） | # mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| # 硝酸盐（以N计） | # mg/L | 1.43 | 2.93 | 3.04 |
| # 氰化物 | # mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| # 氟化物 | # mg/L | 0.240 | 0.411 | 0.511 |
| # 碘化物 | # mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| # 汞 | # μg/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| # 砷 | # μg/L | 0.7 | 2.3 | 2.0 |
| # 硒 | # μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| # 锑 | # μg/L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| # 镉 | # μg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| # 铬（六价） | # mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| # 铅 | # μg/L | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| # 氯仿（三氯甲烷） | # μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| # 四氯化碳 | # μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| # 苯 | # μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| # 甲苯 | # μg/L | 0.3L | 0.3L | 0.3L |
| # 总α放射性 | # Bq/L | 1.075×10-2L | 1.075×10-2L | 1.075×10-2L |
| # 总β放射性 | # Bq/L | 0.147 | 0.230 | 0.022 |
| 萘 | μg/L | 0.012L | 0.012L | 0.012L |
| 蒽 | μg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 荧蒽 | μg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| 苯并（b）荧蒽 | μg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 苯并（a）芘 | μg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月    日

NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称：鄂托克旗乌兰镇、鄂托克前旗敖镇、乌审旗嘎鲁图镇饮用水

源环境质量监测（7月）                                采样时间：2022 年07月09日  第1 页

任务编号： K-LX-22-071              样品种类：地下水            分析时间：2022年07 月10-25日 共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-01-001 | DX-02-001 | DX-03-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01鄂托克旗乌兰镇 | 02鄂托克前旗敖镇 | 03乌审旗嘎鲁图镇 |
| 邻苯二甲酸二 (2-乙基己基)酯 | μg/L | ND | ND | ND |
| 2,4,6三氯酚 | μg/L | ND | ND | ND |
| 五氯酚 | μg/L | ND | ND | ND |
| 2,4-滴 | μg/L | ND | ND | ND |
| 克百威(呋喃丹) | μg/L | ND | ND | ND |
| 涕灭威 | μg/L | ND | ND | ND |
| 敌敌畏 | μg/L | ND | ND | ND |
| 甲基对硫磷 | μg/L | ND | ND | ND |
| 马拉硫磷 | μg/L | ND | ND | ND |
| 乐果 | μg/L | ND | ND | ND |
| 阿特拉津(莠去津) | μg/L | ND | ND | ND |
| 草甘膦 | μg/L | ND | ND | ND |
| 多氯联苯(总量) | μg/L | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | μg/L | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| 二氯甲烷 | μg/L | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
| 1,2-二氯乙烯 | μg/L | 0.3L | 0.3L | 0.3L |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月    日

NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称：鄂托克旗乌兰镇、鄂托克前旗敖镇、乌审旗嘎鲁图镇饮用水

源环境质量监测（7月）                                  采样时间：2022 年07月09日  第1 页

任务编号： K-LX-22-071              样品种类：地下水             分析时间：2022年07 月10-25日 共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-01-001 | DX-02-001 | DX-03-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01鄂托克旗乌兰镇 | 02鄂托克前旗敖镇 | 03乌审旗嘎鲁图镇 |
| 三氯乙烯 | μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| 四氯乙烯 | μg/L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 氯苯 | μg/L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 乙苯 | μg/L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 间，对-二甲苯 | μg/L | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
| 邻-二甲苯 | μg/L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 苯乙烯 | μg/L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 溴仿 | μg/L | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
| 1,4-二氯苯 | μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| 1,2-二氯苯 | μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| 1,2,4-三氯苯 | μg/L | 0.3L | 0.3L | 0.3L |
| 1,2,3-三氯苯 | μg/L | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
| 2,6-二硝基甲苯 | μg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 2,4-二硝基甲苯 | μg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 百菌清 | μg/L | 0.07L | 0.07L | 0.07L |
| 毒死蜱 | μg/L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| 六氯苯 | μg/L | 0.043L | 0.043L | 0.043L |
| 七氯 | μg/L | 0.042L | 0.042L | 0.042L |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月    日

NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称：鄂托克旗乌兰镇、鄂托克前旗敖镇、乌审旗嘎鲁图镇饮用水

源环境质量监测（7月）                                 采样时间：2022 年07月09日  第1 页

任务编号： K-LX-22-071              样品种类：地下水            分析时间：2022年07 月10-25日 共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-01-001 | DX-02-001 | DX-03-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01鄂托克旗乌兰镇 | 02鄂托克前旗敖镇 | 03乌审旗嘎鲁图镇 |
| 镍 | μg/L | 0.86 | 2.23 | 2.23 |
| 钼 | μg/L | 2.46 | 1.45 | 2.3 |
| 钴 | μg/L | 0.03L | 0.04 | 0.03L |
| 铊 | μg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 铍 | μg/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 钡 | μg/L | 16.9 | 81.5 | 65.0 |
| 银 | μg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 甲体六六六 | μg/L | 0.056L | 0.056L | 0.056L |
| 乙体六六六 | μg/L | 0.037L | 0.037L | 0.037L |
| 丙体六六六 | μg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L |
| 丁体六六六 | μg/L | 0.060L | 0.060L | 0.060L |
| p，p’-DDE | μg/L | 0.036L | 0.036L | 0.036L |
| p，p’-DDD | μg/L | 0.048L | 0.048L | 0.048L |
| o，p’-DDT | μg/L | 0.031L | 0.031L | 0.031L |
| p，p’-DDT | μg/L | 0.043L | 0.043L | 0.043L |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月    日