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鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局关于
鄂托克前旗蒙医综合医院旧址维修改造
项目环境影响报告表的批复

鄂托克前旗卫生健康委员会：
你单位报送的由内蒙古欣荣安环科技公司编制的《 鄂托克前旗蒙医综合医院旧址维修改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经审查，现批复如下：
一、本项目位于鄂托克前旗敖勒召其镇。项目主要建设内容：对鄂托克前旗蒙医综合医院旧址进行维修改造，改造完成后交旗妇幼保健计划生育服务中心使用，项目涉及病床62张。项目总投资1257.62万元,其中环保投资100万元，占总投资的7.95%。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1、落实废气污染防治措施。建设单位应加强对污水处理设备的日常维护，并采取有效措施做好污水处理站的密闭工作，防止恶臭气体扩散。
2、落实废水污染防治措施。医疗废水经自建一体化污水处理设备处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准浓度限值后再排入市政管网。
3、落实噪声污染防治措施。应采取选用低噪声设备、基础减震、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求。
[bookmark: _GoBack]4、妥善处置各类固体废弃物。医疗废物经分类收集后暂存于医疗废物暂存间内，最终交由有资质单位处理；沉淀池污泥定期清掏后委托有资质单位处置；生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门统一清理。
5、强化环境风险防范措施。制定完善的环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行配套环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托鄂托克前旗生态环境综合行政执法大队做好施工期和运营期日常监管工作。
四、该项目从批准之日超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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